## BUCARAMANGA
Pág 1 de 1 |  |  |  | CALIDAD FISICOQUIMICA Y MICROBIOLOGICA PROMEDIO MENSUAL DEL AGUA TRATADA RED DE DISTRIBUCION
F CC 507-006
Rev.:1
LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD AGUAS
MUNICIPIO: |  | BUCARAMANGA |  |  |  | AÑO: | 2019
| Parámetros Fisicoquímicos | [15 empty] | Parámetros Microbiológicos
| No. Muestras Fisicoquímicas | Cloro residual mg Cl2/L | Turbiedad UNT | Color Aparente Unidades Pt-Co | pH Unidades de pH | Conductividad µS/cm | Olor 0: Aceptable 1: No Aceptable | Sabor 0: Aceptable 1: No Aceptable | Aluminio mg Al/L | Alcalinidad mg CaCO3/L | Dureza mg CaCO3/L | Cloruros mg Cl-/L | Sulfatos mg SO4/L | Hierro mg Fe/L | Nitratos mg NO3/L | Nitritos mg NO2/L | No.de Muestras Microbiológicas | Recuento heterótrofo en placa UFC/100ml | Coliformes Totales UFC/100ml | E. coli UFC/100ml | Σ IRCA MENSUAL %
Enero | 180 | 0.97 | 0.81 | 5.3 | 7.5 | 157 | 0 | 0 | 0.04 | 52.4 | 67.6 | 3.7 | 24.1 | < 0,12 | 1.1 | < 0,01 | 180 | 8 | 0 | 0 | 0.14
Febrero | 168 | 0.97 | 0.76 | 4.8 | 7.51 | 165 | 0 | 0 | 0.05 | 55.7 | 73.9 | 4.3 | 27.8 | < 0,12 | 0.9 | < 0,01 | 168 | 16 | 0 | 0 | 0.16
Marzo | 186 | 0.94 | 0.91 | 5.9 | 7.17 | 152 | 0 | 0 | 0.06 | 40 | 65 | 3.7 | 27.1 | < 0,12 | 1.1 | < 0,01 | 186 | 12 | 0 | 0 | 0.55
Abril | 174 | 0.95 | 1.04 | 6.7 | 7.15 | 138 | 0 | 0 | 0.06 | 39.9 | 64.9 | 2.9 | 24.8 | < 0,12 | 1 | < 0,01 | 174 | 13 | 0 | 0 | 0.72
Mayo | 186 | 0.98 | 0.91 | 6 | 7.15 | 132 | 0 | 0 | 0.05 | 42.1 | 60.2 | 3.5 | 21.9 | < 0,12 | 1 | < 0,01 | 186 | 21 | 0 | 0 | 0.42
Junio | 181 | 0.92 | 1.04 | 7 | 7.25 | 129 | 0 | 0 | 0.05 | 44.9 | 63.6 | 2.5 | 21.7 | < 0,12 | 0.9 | < 0,01 | 181 | 13 | 0 | 0 | 0.72
Julio | 187 | 0.9 | 0.88 | 5.8 | 7.44 | 139 | 0 | 0 | 0.04 | 50.6 | 66.6 | 3.1 | 19.3 | < 0,12 | 0.8 | < 0,01 | 187 | 49 | 0 | 0 | 0.28
Agosto | 186 | 0.93 | 0.85 | 5.7 | 7.41 | 156 | 0 | 0 | 0.05 | 55.8 | 77.4 | 3.5 | 24.6 | < 0,12 | 0.9 | < 0,01 | 186 | 36 | 0 | 0 | 0.14
Septiembre | 180 | 0.96 | 0.86 | 6.6 | 7.39 | 158 | 0 | 0 | 0.06 | 51.8 | 74.5 | 3.7 | 27.1 | < 0,12 | 0.9 | < 0,01 | 180 | 57 | 0 | 0 | 0.62
Octubre | 186 | 0.91 | 1.05 | 6.9 | 7.28 | 159 | 0 | 0 | 0.07 | 53.6 | 70.1 | 3.9 | 24.5 | < 0,12 | 1 | < 0,01 | 186 | 30 | 0 | 0 | 0.99
Noviembre | 180 | 0.93 | 0.88 | 5.8 | 7.26 | 154 | 0 | 0 | 0.06 | 51.4 | 63.3 | 3.1 | 22.6 | < 0,12 | 0.9 | < 0,01 | 180 | 19 | 0 | 0 | 0.77
Diciembre | 180 | 0.97 | 0.74 | 4.6 | 7.41 | 167 | 0 | 0 | 0.04 | 58.4 | 75.4 | 5 | 27.5 | < 0,12 | 0.9 | < 0,01 | 180 | 26 | 0 | 0 | 0
PROMEDIO | 181.1667 | 0.94417 | 0.89417 | 5.925 | 7.3267 | 150.5 | 0 | 0 | 0.0525 | 49.7167 | 68.5417 | 3.575 | 24.4167 | < 0,12 | 0.95 | < 0,01 | 181.1667 | 25 | 0 | 0 | 0.45917
RES. 2115/07 | 3/día | 0,3-2,0 | £2 | £15 | 6,5-9,0 | ≤1000 | ACEP | ACEP | 0.2 | 200 | 300 | 250 | 250 | 0.3 | 10 | 0.1 | 6/día | 100 | 0 | 0 | 0 - 5
Convenciones: | mg/L: miligramos por litro. UNT: Unidades Nefelométricas de Turbiedad. Unidades Pt-Co: Unidades de Platino Cobalto. IRCA: Indice de Riesgo de Calidad del Agua. <: Léase como menor al límite de cuantificación.
Nota: | El IRCA promedio, determinado en este periodo con los parámetros ensayados y establecidos en la Resolución 2115 de 2007, clasifica el agua "sin riesgo" y "apta para el consumo humano"
Revisó y Aprobó:
CARLOS MANUEL PARRA GOMEZ
Líder Laboratorio Calidad de Aguas
Químico Matrícula Profesional PQ-1520
PARAMETROS
MES